МЕТОДЫ РЕТРАКЦИ ДЕСНЫ

Субоч Елена Алексеевна

студент, Смоленский государственный медицинский университет, Россия,        г. Смоленск

Ретракция десны — это комплекс мер, направленных на временное расширение зубодесневой борозды в вертикальном и горизонтальном направлении за счет оттеснения и уменьшения объема тканей десны, а также на остановку или предупреждение кровотечения, уменьшения выделения десневой жидкости. [2]

Данная манипуляция чаще всего проводится для получения качественного оттиска или же при препарировании твёрдых тканей зуба в пришеечной области. Сложность этой процедуры заключается в обеспечении достаточного пространства для оттискного материала. Ширина такого пространства в пределах 0,2 – 0,4 мм позволяет компенсировать значительные поднутрения в области края препарирования. [1]

Следует помнить, что ретракция десны на любом этапе создания реставраций может привести к повреждению тканей пародонта вне зависимости от методики отведения.

Ретракционные нити.

1. Скрученные: распадаются на мелкие волокна, непрочные.

2. Вязаные: переплетены между собой, но не имеют центрального волокна (сердечника). Легко сдавливаются, но не рвутся, удерживают химические растворы, не наматываются на боры, из-за сдавливания обеспечивают меньшую ретракцию десны.

3. Плетёные: очень плотные, невозможно разделить на отдельные волокна, стабильны, не рвутся, не наматываются на боры.

А) с цельным сердечником: имеют больший объём и приводят к более значительной горизонтальной ретракции, но они жёстче и сложнее вводятся.

Б) С полым сердечником: более гибкие и проще устанавливаются, но имеют меньший объём и обеспечивают меньше горизонтальное смещение.

Виды ретракции десны:

1. Вертикальная;

2. Горизонтальная.

Способы ретракции десны:

1. Механический;

2. Химический;

3. Хирургический;

4. Комбинированный.

При вертикальном смещении мягких тканей  стоматолог может провести окончательное позиционирование и обработку границы препарирования.

Горизонтальная ретракция способствует получению качественного оттиска и последующему полному выведению материала.

Обоих видов ретракции достигают с помощью использования двойной ретракционной нити. [7]

- Механический способ ретракции.

Предполагает введение под десну нитей, которые, набухая под действием десневой жидкости, увеличиваются в объеме и отодвигают маргинальную десну, раскрывая зубодесневую бороздку. Возможно использование методики одной нити, селективной двойной нити или классической двойной нити. [5	]

А) При применении методики одной нити обычно устанавливают нить минимального диаметра (000 или 00). Установку нити начинают с её аккуратного введения  в интерпроксимальной области. Чем больше объём десны в межзубном участке, тем целесообразнее начало введения именно в нём. Нить вводят с помощью одного или двух инструментов (бимануальная методика: один инструментом ретракционную нить удерживают, другим её вводят). После установки первой части нити стоматолог продолжает её введение с вестибулярной стороны в направлении точки исходного введения. Если установку нити проводить в направлении от точки исходного введения, то возникает опасность смещения нити. Завершив установку нити с вестибулярной стороны, можно переходить на нёбную, где и происходит нахлёстывание свободных концов нити один на другой. Не следует удалять нить перед непосредственным получением оттиска, поскольку это приводит к немедленному закрыванию пространства борозды, что не позволяет попасть в неё оттискному материалу. Кроме того удаление нити может вызывать кровоточивость.

Б) Методика селективной двойной нити.

Заключается в использовании поверх первой нити двух небольших отрезков нити в каждом из прилегающих к зубу межзубных промежутков того же диаметра, что и первая нить или немного толще (№ 0, 1 или 2). Такие отрезки вводят для дополнительной ретракции десневых сосочков. Эта методика обеспечивает более выраженное горизонтальное смещение десны. Отрезки второго слоя нити удаляют непосредственно перед получением оттиска.

В) Методика двойной нити.

Предполагает введение второй нити одинакового диаметра с первой или более толстой.  Вторую нить устанавливаю непосредственно над первой, что обеспечивает горизонтальную ретракцию десны по всей окружности зуба. Вторую нить удаляют перед получением оттиска, а первая нить остаётся на месте. [4]

- Химический способ

Суть химического метода в применении специальных гелей, растворов или паст, которые легко вводятся в зубо-десневую бороздку. Эти средства являются наиболее щадящими в сравнении с механической ретракцией, однако при длительной экспозиции они могут вызвать химический ожог слизистой оболочки (например, Expasyl). [4]

- Хирургический метод

Это метод удаления десневой ткани с помощью вращательных

инструментов, хирургического скальпеля или электрохирургических приборов.

А) Ротационный кюретаж выполняется бором вокруг уступа. Требует анестезии. После процедуры открывается кровотечение, вероятна неконтролируемая рецессия десны.

Б) Электроскальпель (электрохирургия)

Прибор генерирует электрический ток высокой частоты. Тонким электродом коагулируется часть десны вокруг края уступа. Электрохирургический метод требует обязательного выполнения местной анестезии.

В) Лазеры.

Обычно применение лазера не вызывает дискомфорт у пациента до и после процедуры, и в большинстве случаев может применяться без местной анестезии. [6]

Некоторые авторы утверждают, что ретракция десны может привести к повреждению тканей пародонта вне зависимости от методики отведения десны.

Таким образом, вероятность возникновения через некоторый промежуток времени процессов рецессии десны довольно высока. [8]

Список литературы:

- Адилханян В. А. Ретракция десны / В. А. Адилханян // Институт

стоматологии. - 2012. - № 3. - С. 70-72.

- Брагин Е.А. Тактика зубодесневого сохранения при протезировании

несъемными протезами / Е.А. Брагин // Стоматология. - 2013. - №4. - С.44-48.

- Гринькова И.Ю. Выбор методов ретракции десны при ортопедическом

лечении пациентов с повышенной стираемостью твёрдых тканей зубов / И.Ю.   Гринькова // Уральский медицинский журнал.  -  2015. - №10. – С. 109-112.

- Грудянов А.И. Техника проведений операций по устранению рецессий

десны / А.И. Грудянов, А.И. Ерохин, И.В. Безрукова // Пародонтология. - 2012. - № 1. - С. 12-16.

- Закиров Т.В. К вопросу об этиологии рецессии десны / Т.В. Закиров //

Стоматолог. - 2015. - №10. - С. 46-49.

- Зельман Г. Расширение десневой бороздки перед снятием оттиска / Г.

Зельман // Стоматолог. - 2016. - № 3. - С. 51-54.

- Массирони Д. Точность и эстетика. Клинические и зуботехнические

этапы протезирования зубов. / Д. Массирони, Р. Пасчетта, Д. Ромео. – М.: Азбука стоматолога, 2008. – С. 174 – 208.

- Родин М.А. Современные материалы для ретракции маргинального

пародонта / М.А. Родин // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2. – С. 5-8.